## Hoja1
actividad
Ajuste de tortillería
Ajuste de válvula flotadora
Ajuste y desulfatación de terminales eléctricas y conexiones
Amperaje L1 - L2
Análisis del aceite del compresor para determinar cambio
Backup de programación y mímicos
Chequear sistema de control
Chequeo alineación de poleas y bandas con herramienta digital
Chequeo de nivel de agua
Chequeo funcionamiento bomba
Chequeo mirilla de líquido (si aplica)
Chequeo rodamientos motor
Chequeo ventilador
Compresor #1 Lectura de Amperaje: RS - RT - ST
Compresor #1 Lectura de Presión (PSI) succión - descarga
Compresor #1 Lectura de Temperatura (°C) succión - descarga
Compresor #1 Lectura de Voltaje: L1 - L2 - L3
Compresor #2 Lectura de Amperaje: RS - RT - ST
Compresor #2 Lectura de Presión (PSI) succión - descarga
Compresor #2 Lectura de Temperatura (°C) succión - descarga
Compresor #2 Lectura de Voltaje: L1 - L2 - L3
Compresor: Amperaje L1 - L2 Voltaje: RS
Comprobación oper. de las válvulas de exp. termostáticas
Condensadora: Amperaje L1 - L2 Voltaje: RS
Descarga de informes en memoria USB
Desmontaje y montaje de ductos (si aplica)
Desulfatación de terminales
Determinar temp. de entrada y salida aire de condensación
Horas de operación
Horómetro del equipo
Informe de gestión del sistema (fallas- t. perdidos)
Inspección de elementos de indicación
Inspección de filtros de aire por caída de presión diferencial
Inspección de la operación del sello mecánico
Inspección de las placas con líquidos penetrantes (si aplica)
Inspección de operación de Energy valve y elementos de control
Inspección de rodamientos de motor y bomba
Inspección de ruidos y vibraciones
Inspección de sello y ajuste de soportería
Inspección de sensores de flujo y presión de aire
Inspección de soportes de la tubería
Inspección del acople Omega motor bomba
Insp. del aislamiento térmico de la carcasa y de la tubería
Insp. del elementos indicadores y control de presión dif.
Insp. del nivel y estado del aceite del cárter del compres
Insp.- lubricación de chumaceras del ventilador y rotor
Inspección- peine y limpieza del serpentines
Insp. visual de la tubería para detectar fugas de refrig.
Inspección y ajuste bases antivibratorias y tortillería
Inspección y ajuste carga de refrigerante
Inspección y ajuste electro válvulas
Inspección y ajuste termóstatos y control de humedad
Insp. y calibración de válvulas y elementos de control
Inspección y cambio de bandas
Inspección y corrección de fugas
Inspección y funcionamiento compresor
Inspección y limpieza de bandejas y tubería de drenaje
Insp. Y limpieza filtros aire- motor de vent. - rotores
Inspección y limpieza interna y externa de gabinetes de control
Inspección y prueba de deshumidificadores
Inspección y/o cambio de chumaceras de ventiladores
Inspección y/o reparación del aislamiento térmico de la tubería
Lavado de distribuidores
Lavado de filtros
Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario)
Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda)
Lavado y peine de serpentín
Lavado y peine de serpentín (si se requiere)
Lectura de amperaje L1 - L2 - L3
Lectura de corriente Motor: L1 - L2 - L3
Lectura de Corriente: L1 - L2 - L3
Lectura de temperaturas de entrada de agua helada (°C)
Lectura de temperaturas de salida de agua helada (°C)
Lectura de voltaje Motor: RS - RT - ST
Lectura de voltaje RS - RT - ST.
Lectura de Voltaje: RS - RT - ST
Lecturas de voltaje- corriente y RPM de motores eléctricos
Limpieza con desincrustante de serpentines ( si es necesario)
Limpieza de bandeja
Limpieza de bandejas- tuberías de drenaje y cuarto técnico
Limpieza de bandejas y tuberías de drenaje
Limpieza de blower
Limpieza de ductos ventilador y campana int. y ext.
Limpieza de estación de trabajo (monitor- teclado y mouse)
Limpieza de filtros de campana
Limpieza de la bandeja de condensado
Limpieza de la bandeja de condensado y drenaje
Limpieza de serpentines con desincrustante
Limpieza de tarjetas y circuitos electrónicos
Limpieza de trampa de grasa
Limpieza del cuarto técnico
Limpieza del rotor del ventilador
Limpieza drenaje
Limpieza exterior de los compresores y sus controles
Limpieza ext. de equipo soportes bases válvulas y tuberías
Limpieza externa de Equipos y general del cuarto técnico
Limpieza externa de UMA- tuberías y del cuarto técnico
Limpieza externa del equipo
Limpieza general
Limpieza general de contactos eléctricos
Limpieza general de la unidad
Limpieza interior y exterior de la unidad
Limpieza interna de placas y cambio de empaques (si aplica)
Limpieza interna y externa del equipo
Limpieza placas y tuberías
Limpieza y lavado de filtro de succión
Limpieza y mantenimiento de bomba de condensación
Lubricación de rodamientos bombas
Lubricación de chumaceras
Lubricación de válvulas OSyY casa de máquinas
Lubricación rodamientos y chumaceras
Manejadora: Amperaje L1 - L2 Voltaje: RS
Mantenimiento de la CPU- monitor y teclado
Mantenimiento del ventilador
Medición de alineación (con herramienta digital)
Medición de alineación y tensión de bandas
Medición de la alineación acople motor ¿ bomba
Medición flujos de aire de CFM Descarga y CFM Retorno.
Motor Condensador Lectura de Amperaje: RS - RT - ST
Motor Condensador Lectura de Voltaje: L1 - L2 - L3
Motor Evaporador: Amperaje L1 - L2 Voltaje: RS
Motor UMA Corriente: L1 - L2 - L3
Motor UMA Voltaje: RS - RT - ST
Párametros antes del mantenimiento Amperaje L1 - L2
Párametros antes del mantenimiento Voltaje: RS
Párametros despues del mantenimiento Amperaje L1 - L2
Párametros despues del mantenimiento Voltaje: RS
Páramet posteriores mantto. Temp.: Sumi°C-Retorno°C-Zona°C
Párametros previo mantto. Temp.: Sumi°C-Retorno°C-Zona°C
Pintura de mantto bombas-tuberías-válvulas-acces-motor
Pintura de mantenimiento de bandejas con primer epóxico
Pintura de mantenimiento de bandejas con primer epóxico
Pintura de mantenimiento equipo
Pintura mantenimiento equipo
Presión de succión y Presión de descarga
Presión descarga PSI
Presión succión PSI
Prueba hidrostática para verificar el estado del empaque de las placas
Pruebas de disparo y alarma de todos los disp de protección
Pruebas de oper. y simulaciones por concentración gases
Punto de anclaje adecuado (línea de vida)
Reporte de alarmas- fallas y reportes del sistema.
Reporte de falla de oper. sistema de monitoreo estación
Revisión ajuste de borneras
Revisión- ajuste y limpieza de terminales
Revisión- ajuste y limpieza de variador de velocidad
Revisión de alineación de poleas y bandas
Revisión de capacitores correctores de factor de potencia
Revisión de compuertas
Revisión de interfaces entre controladoras de campo y de red
Revisión de la carga de refrigerante (si es necesario)
Revisión de la mirilla de liquido para verificar la presencia de humedad en el sistema
Revisión de las válvulas de paso y servicio
Revisión de medidas y tolerancias de ajuste de placas
Revisión de motores de evaporación
Revisión de operación de controladores Andover Continuum
Revisión de oper. de: Relevos-luces piloto- variador
Revisión de rodamientos del motor del evaporador
Revisión de rodamientos del motor del evaporador-chumaceras
Revisión de rodamientos- prisioneros-chumaceras-bujes
Revisión de sistema de refrigeración y circulación de aire
Revisión de válvulas de servicio- verificación de su operación
Revisión del sistema de control nivel de CO
Revisión general del tablero de control y potencia
Revisión presión refrigerante
Revisión protecciones térmicas
Revisión rejillas protectoras de los ventiladores
Revisión resistencias de calentamiento aceite carter
Revisión y ajuste de bandas y poleas
Revisión y ajuste de la programación de los equipos
Revisión y ajuste de microprocesadores
Revisión y cal. dispositivos de control-protección eléctri
Revisión y cambio de empaques- tornillos y compuertas
Revisión y cambio de filtros de aire
Revisión y funcionamiento de termostato
Revisión y funcionamiento del control remoto (si aplica)
Revisión y limpieza contactos y bimetálicos del interruptor
Revisión y limpieza contactos y bimetálicos del interruptor
Revisión y limpieza de Controladoras IPC 11550
Revisión y limpieza de pantalla táctil
Revisión y limpieza de rejillas
Revisión y limpieza de tableros y UPS (Armstrong)
Revisión y limpieza de ventiladores y motores
Revisión y limpieza interna y externa de tablero eléctrico
Revisión y limpieza moto ventiladores
Revisión y mantenimiento de bases y anclajes
Revisión y mantenimiento del aislamiento tubería
Revisión y mantenimiento de programadores
Revisión y mantenimiento motores eléctricos
Revisión y prueba de comunicación de las controladoras
Revisión y Prueba de operación de equipos
Revisión y tensión de bandas y poleas
Revisión y/ o cambio de empaques- tornillos y compuertas
Revisión y/o cambio de baterías
Revisión y/o cambio de rodamientos del motor
Revisión y/o cambio de rodamientos -prisioneros- chumacera
RPM motor
Se verifica operación general
Temp. descarga UCO (°C)
Temp. entrada UCO (°C)
Temp. Suministro UMA - Temp. Retorno UMA - Temp. Ambiente UMA
Temperatura: Suministro (°C) - Retorno (°C) - Zona (°C)
Toma de lecturas de entrada y salida de evaporación
Toma de parámetros eléctricos (amperajes- voltajes)
Toma de parametros temperatura- CO2 y presión
Verificacion control pilotos y protecciones
Verificación de alarmas y protecciones en controladoras
Verificación de alarmas y protecciones en tableros
Verificación de ruidos- vibraciones y balanceo
Verif. del estado de los filtros por reportes de alarma
Verificación y ajuste de set points (si aplica)
Verificar humedad en el sistema
Verificar operación de interfaz gráfica
Verificar operación de sensores de zona 1 y zona 2
Verificar operación y calibración del termostato
Voltaje: RS
Inspección de sensor de flujo
Inspección y limpieza de ventiladores
Lectura de horas de operación
Lectura de voltaje y amperaje
Lecturas de temperaturas- humedad relativa- caudal de agua
Limpieza de evaporador y condensador
Limpieza de filtro en V
Limpieza de filtro en Y
Limpieza de filtros succión
Revisión de bomba de condensado
Verificación y corrección de alarmas
Ajuste de tortillería
Amperaje L1 - L2
Chequear sistema de control
Chequeo alineación de poleas y bandas con herramienta digital
Horas de operación
Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario)
Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda)
Lavado y peine de serpentín
Limpieza de blower
Limpieza de la bandeja de condensado
Limpieza drenaje
Lubricación de chumaceras
Pruebas de disparo y alarma de todos los disp de protección
Revisión de compuertas
Revisión de motores de evaporación
Temperatura: Suministro (°C) - Retorno (°C) - Zona (°C)
Voltaje: RS
Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario)
Temperatura: Suministro (°C) - Retorno (°C) - Zona (°C)
Limpeiza de Damper
Ajuste mecánico de damper y tornilleria
Verificación apertura y cirre de damper
Revisón de voltaje D.C.
Revisión del termostato o controlador de temperatura
Revisión- ajuste y limpieza de terminales- conectores y protecciones.
Revisión y ajuste de dampers
Revisión actuadores y motor
Limpieza general
Revisión y calibracion de flujo de aire
Temp de suministro °C
Temp de Zona °C
Lectura de Voltaje: RS
Lectura de Voltaje control: RS
Lectura de Corriente: L1-L2
Desincrustacion de serpentin evaporador y condensador
Medicion de aislamiento de los motores
Medicion de aislamiento electrico motor
Medicion de aislamiento en motores
Overhaul
Revision de fugas y estado general del equipo
Ajuste de terminales eléctricas y conexiones
Ajuste de tortillería
Ajuste de tortillería y mantenimiento de bases y anclajes
Ajuste-limpieza de contactores y terminales
chequear sistema de control
chequeo y control de ruidos y vibraciones
chequeo y limpieza de drenajes internos y externos
Chequeo y limpieza de las bases y estrutura del equipo
chequeo y limpieza del blower y ventilador
chequeo y limpieza del circuito electrico
chequeo y limpieza del compresor
chequeo y lubricacionde bujes o rodamientos
chequeo y mantenimientode motores electricos
Lavado de filtros
Lavado de filtros de aire
Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario)
Lavado y peine de serpentín
Limpieza de blower
Limpieza de la bandeja de condensado
Limpieza de terminales
Limpieza drenaje
Limpieza general de la unidad
Limpieza y ajuste de contactores
Revision aislamiento termico
Revisión- ajuste y limpieza general de contactos eléctricos
Revisión de rodamientos del motor del evaporador
Revision de serpentines y lavado de bandejas
Revision fugas de Agua
Revision fugas de refrigerante
Revision general de tornilleria
Revisión y funcionamiento del control remoto
Revision y limpieza de frenteras y aletas defletoras
Revisión y limpieza general de contactos eléctricos
Revisión y mantenimiento de bases y anclajes
Toma de parámetros eléctricos (amperajes- voltajes)
Verificación de operación de elementos de protección
Revision de rodamientos y chumaceras
Ajuste de terminales eléctricas y conexiones
Ajuste de tornilleria
Ajuste y limpieza de contactores-contactos y luces piloto
Ajuste-limpieza-revisión del tablero eléctrico-terminales
Aplicación de soluciones quimicas (si aplica)
compresor 1: Amperaje y Voltaje
compresor 2: Amperaje y Voltaje
compresor 3: Amperaje y Voltaje
compresor 4: Amperaje y Voltaje
Engrase de chumaceras y rodamientos del ventilador
Inspeccion de actuador
Inspeccion de compuertas
Inspeccion visual y verificacion de la operación del equipo
Lavado de serpentin con desincrustante (si es necesario)
Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario)
Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda)
Lavado y desincrustacion de serpentir y limpieza de aspas
Lavado y/ocambio de paneles humidificadores
Lavado-peine de serpentín y impieza de blower
Limpieza de bandejas de drenaje
Limpieza de blower
Limpieza de bombas- motores y cuarto de bomabs
Limpieza de la bandeja de condensado y limpieza drenaje
Limpieza de rotor del ventilador
Limpieza de terminales
Limpieza general del cuarto
Limpieza general del equipo
Limpieza y ajuste de contactores
Limpieza y drenado de bandeja
Limpieza y peinado de serpentines
Limpieza y revision de la bomba y el motor
Limpieza-aseo general del cuarto y Limpieza general de la unidad
Lubricacion general
Lubricacion general (si es necesario) y limpieza del equipo
Medicion de aislamiento de los motores
Medicion de aislamiento electrico del motor y compresor
Medicion de aislamiento en los motores
Medicion de amperaje y voltaje en compresores y ventiladores
Pintura. Ver Numeral pintura.
Revisión- ajuste y limpieza general de contactos eléctricos
Revisión- calibración y pruebas de control y potencia con los equipos en operación (Disparos de térmicos).
Revision de alineacion y poleas
Revision de alineamiento del acople de la moto bomba
Revision de la fijacion del motor con la base
Revisión de la resistencia del carter
Revision de poleas y tension de correas y rodamientos y bujes
Revision de protección de motores
Revisión de rodamientos del motor del evaporador
Revision de rodamientos y chumaceras
Revision de ruidos
Revision de sellos
Revision de tuberias-Alineacion de Acoples de motores
Revisión del control de aceite
Revision del control de temperatura
Revision flotadores de nivel
Revision funcionamiento de las aspas del ventilador y tornilleria
Revision general de fugas de agua
Revision general de la red de agua
Revision general de la red de agua- bomba de agua y flotador
Revisión general del tablero de control y potencia
Revision nivel del tanque
Revision nivel y estado del aciete del carter del compresor
Revision presion descarga Y Revision aceite
Revision rodamientos de los motores
Revisión tablero eléctrico
Revision ventilador y ajuste de tornillera
Revision y ajuste de cables- terminales y borneras
Revision y ajuste de la flauta distribuidira de agua
Revisión y ajuste de microprocesadores (si aplica)
Revision y ajuste de set points (si aplica)
Revision y ajuste de tension de correas
Revision y ajuste de tornilleria y limpieza de drenaje
Revision y calibracion del control de nivel
Revision y funcionamiento en general
Revision y limpieza del tanque de reposicion
Revisión y prueba de luces pilotos
Revisión y/o ajuste del control de temperatura
Revision-ajuste y limpieza de terminales
Revisión-ajuste y limpieza general de contactos eléctricos
Revision-alineacion de poleas y tension de correas
Revision-calibracion dispositivos de control y proteccion electrico
Revisión-limpieza contactos y bimetálicos del interruptor
Temperatura de agua de condensacion: entrada y salida
Verificación de alarmas y protecciones
Verificación de instrucciones del software (si aplica)
Verificación de operación de elementos de protección
Verificacion de soportes anti vibratorios
Verificacion del acople de la bomba
Verificacion funcionamiento de las bombas
Verificación presion- fuga de agua- drenaje y switch de flujo
Verificación y ajuste de set points (si aplica)
Verificar carga de refrigerante
Verificiar pruebas disparo y alarma dispositivos de protección
Ver-operacion y calib. del termost de operación y seguridad
Ver-pruebas de disparo y alarma de los dispositivos de protec
Ajustar borneras en el motor
Ajuste de cables y terminales
Ajuste de terminales eléctricas y conexiones
Ajuste de tornilleria
Ajuste y revisión de aspas
Engrace de chumaceras y rodamientos
Limpieza en el motor
Limpieza general
Limpieza interna y externa del equipo
Limpieza y ajuste de contactores
Revision acometida electrica
Revisión- ajuste y limpieza general de contactos eléctricos
Revision de anclajes
Revision de breaques
Revisión de estado de estructura
Revision de luces pilotos del tablero
Revisión de motor
Revision de pricioneros
Revision de vibraciones
Revisión general del tablero de control y potencia
Amperaje y Voltaje de compresor
Bomba evaporador 1: Amperaje y voltaje
Bomba evaporador 2: Amperaje y voltaje
Bomba: Amperaje y voltaje
compresor 1: Amperaje y Voltaje
compresor 2: Amperaje y Voltaje
compresor: Amperaje y Voltaje
Motor 1: Amperaje y voltaje
Motor 2: Amperaje y voltaje
Motor 3: Amperaje y voltaje
Motor Bomba 1: Amperaje y Voltaje
Motor Bomba 3: Amperaje y Voltaje
Motor condensador 1 :Amperaje y Voltaje
Motor condensador 2: Amperaje y voltaje
Motor condensador 3: Amperaje y voltaje
Motor condensador 4: Amperaje y voltaje
Motor condensador: Amperaje y Voltaje
Motor evaporador: Amperaje y Voltaje
Motor TORRE ENFRIAMIENTO : Amperaje y Voltaje
Motor: Amperaje y voltaje
Pintura. Ver numeral pintura
Resistencia: Amperaje y Voltaje
Temperatura de salida- entrada de aire y de Zona
Temperatura entrada y salida de agua
Temperatura salida y entrada de aire
Temperatura: entrada y salida condensador
Temperatura: entrada y salida evaporador
Temperatura: Suministro (°c) - Retorno (°c) -Zona (°c)
Revision y limpieza de difusores
Revision y limpieza de regillas
Revision y ajustes de soportes en general de ductos
Lavado y peine de serpentín
Revision y ajustes de tornilleria
Lavado y peine de serpentín
Medicion de aislamiento electrico del motor y compresor
Revision de aislamiento termico
Revision de valvulas de expansion
Revision de fugas de refrigerante
Revision filtros secadores
Revision de las valvulas de paso y servicio
Revision y ajustes de tornilleria
Lectura de parametros
Confirmacion comunicacion PC y equipos interiores
Ajuste bornes de potencia y control
Limpieza de espreas y aspersores
Inspección y limpieza de rellenos y persianas rotores y guarda de ventiladores solicitar cambio de ser requerido
Verificación de la correcta posición de los eliminadores de gotas (filtros)
Revisión y lubricación de los rodamientos del eje del ventilador (si aplica)
Vaciado de tina revisar el suministro del agua/válvula de llenado
Análisis de aislamiento del motor del ventilador (anual)
Limpieza general de la unidad
Verificación de condiciones del equipo
LECTURA GPM
LECTURA KW H
LECTURA SUMINISTRO Y RETORNO
Verificación de seguridades- instrumentos y conexionado eléctrico
Revisión general del tren de válvulas de gas natural
Mantenimiento general al quemador (Incluye limpieza general)
Informe de resultados y recomendaciones
Limpieza del tanque o piscina.
Análisis físico-químico y microbiológico del agua
Verificar estanqueidad general.
Comprobar estado de las transmisiones.
Comprobar actuación de los térmicos.
Comprobar apriete terminales de motores.
Mtto Tablero controlador de dosificación auto.(estado de cableado-apriete de terminales)
Drenaje y limpieza de circuitos de torres de refrigeración.
Mantenimeinto de electroválvulas de drenaje de las torres.
Análisis microbiológico del agua.
Análisis de vibraciones y balanceo de aspas de Ventilador
Energizar el equipo.
Operar Torre y Bomba de Condensación.
Verificar temperatuas: Succion- descarga- aceite- separador de aceite y vyper
Medir presion: succion-descarga-aceite-separador aceite-filtro aceite
Limpieza de filtro de agua de refrigeración del vyper.
Limpieza del chiller- bandeja condensado- bases- tuberías y zona interior
Revisión del nivel de aceite de purga.
Verificar la operación del sistema de retorno de aceite.
Verificación del arrancador del motor.
Verificar operación- ajustar y calibrar los controles de seguridad.
Verificar funcionamiento de las válvulas ICAD
Verificar flujos de agua en el evaporador y el condensador.
Verificar el delta de presión en los intercambiadores
Inspección y ajuste de acople motor-compresor.
Cambio de agua tanque de alivio de presión
Limpieza del intercambiador de calor.
Reemplazar coolant del arrancador.
Reemplazar filtro de aceite y limpieza de strainers.
Comprobación de presiones diferenciales- medidas entre aspiración e impulsión.
Control de consumos eléctricos.
Comprobación del conexionado eléctrico y ajuste de bornes.
Comprobación de estado del variador- limpieza y ajuste de terminales.
Permutación del funcionamiento de bombas (Desde Metasys).
Comprobación de operación de manómetros- válvulas y desagües.
Control de aislamiento de motores con Megger.
Limpieza de sensores
Verificación de operación de sensores desde Metasys
Limpieza interior y exterior del medidor
Inspeccionar el valor difierencial de presión de filtros de aire en el CRMS
Inspeccionar filtro de aire de la electrónica (Limpiar si es necesario)
Limpieza interior y exterior de la turbina
Inspeccionar Filtro de aire de los motores (Cambiar si es necesario)
Inspeccionar el Intercambiador de calor (Limpiar si es necesario)
Revisar fugas de combustible LPNG (conexiones- válvulas- compresores- etc)
Cambiar filtro de aire de motores
Limpiar filtro de aire de la electrónica (Reemplazar si es necesario)
Reemplazar el encendido
Reemplazar el separador de Aire/Aceite FGB/R
Reajustar el nivel de aceite del FGB/R
Reemplazar el filtro de aceite del FGB/R
Reemplazar banco de baterías anual u8000 horas de operaión
Reemplazar Baterías UCB
Medir temp. Agua Retorno-suministro y ambiente
Comprobación del funcionamiento de la válvula flotador
Comprobar ausencia de ruidos y vibraciones anormales.
Comprobar estado de anclajes.
Verificar la operación de la resistencia de calentamiento de aceite.
Verificar presencia de fugas y reportarlas.
Verificar y ajustar las conexiones eléctricas de los tableros de control y de potencia.
Verificar el funcionamiento de los motores de ventilación
Verificar el nivel de aceite.
Control y comprobación del funcionamiento.
Inspeccionar sellos
Lubricación de rodamientos del motor
Limpieza de filtros de aspiración de bomba.
Verificación de estado de pintura de elementos de bombeo
Comprobación de ausencia de vibraciones.
Inspección de operación de BTU Meter
Toma de datos diarios (Temperaturas flujos y energía térmica)
Temperatura del Vyper antes del mantenimiento (°F).
Temperatura del Vyper después del mantenimiento (°F).
Limpieza del separador de gotas.
Medir temperatura (entrada y salida) de cada intercambiador °F
Medir presión (entrada y salida) de cada intercambiador PSI
Limpieza exterior de Módulo y Actuador de las válvulas EV.
Verificar operación de las válvulas EV en sitio y desde el cuarto de control.
Medición de presión de los circuitos primario y secundario.
Limpieza general de aislamiento de tuberías e intercambiadores.
Medición del delta de temperatura en circuito primario.
Medición del delta de temperatura en circuito secundario.
Verificar el estado del aislamiento del intercambiador y tuberías en general.
Prueba de hermeticidad (búsqueda de fugas)
Limpieza interna rotor
Necesita permiso de tareas de alto riesgo ( TAR ) ?
Requiere Evidencias Adicionales
Descripción de Evidencia N° 1
Descripción de Evidencia N° 2
¿ Requiere agregar equipos adicionales ?