## Hoja1
ID | Categoría | Tipos de equipo
1 | Aire acondicionado de expansión directa | Minisplit, Cassette, Piso-Techo, Unidad Paquete
2 | Sistemas VRF / VRV | Unidad exterior, Unidad interior
3 | Sistemas de agua helada | Chiller, Fan Coil Unit
4 | Sistemas de aire central | AHU / UMA, manejadoras
5 | Ventilación | Extractores, ventiladores, ventiladores centrífugos
6 | Refrigeración comercial | Cuartos fríos, vitrinas refrigeradas, congeladores
7 | Refrigeración industrial | Sistemas de refrigeración industrial
8 | Sistemas de control HVAC | Termostatos, controladores, sensores, automatización
9 | Bombas HVAC | Bombas de agua helada, bombas de condensación
10 | Torres de enfriamiento | Torre de enfriamiento
11 | Distritos Frios | Distritos Frios
ID | Categoría | Tipo | Subtipo | Aplicación
1 | Aire acondicionado de expansión directa | Unidad interior | Minisplit | Residencial / Comercial
2 | Aire acondicionado de expansión directa | Unidad interior | Cassette | Comercial / Institucional
3 | Aire acondicionado de expansión directa | Unidad interior | Piso-Techo | Comercial / Institucional
4 | Aire acondicionado de expansión directa | Unidad paquete | Paquete / Rooftop | Comercial / Industrial
5 | Sistemas VRF / VRV | Unidad exterior | Unidad condensadora VRF/VRV | Comercial / Institucional
6 | Sistemas VRF / VRV | Unidad interior | Cassette VRF/VRV | Comercial / Institucional
7 | Sistemas VRF / VRV | Unidad interior | Conducto VRF/VRV | Comercial / Institucional
8 | Sistemas VRF / VRV | Unidad interior | Piso-Techo VRF/VRV | Comercial / Institucional
9 | Sistemas VRF / VRV | Unidad interior | Tipo mural VRF/VRV | Comercial / Institucional
10 | Sistemas de agua helada | Chiller | Enfriado por aire | Comercial / Industrial
11 | Sistemas de agua helada | Chiller | Enfriado por agua | Comercial / Industrial
12 | Sistemas de agua helada | Unidad terminal | Fan Coil Unit (FCU) | Comercial / Institucional
13 | Sistemas de agua helada | Unidad terminal | Cassette hidrónico | Comercial / Institucional
14 | Sistemas de aire central | Unidad manejadora de aire | AHU / UMA | Comercial / Industrial / Institucional
15 | Sistemas de aire central | Unidad manejadora de aire | Manejadora | Comercial / Industrial / Institucional
16 | Ventilación | Extractor | Extractor axial | Comercial / Industrial
17 | Ventilación | Extractor | Extractor centrífugo | Comercial / Industrial
18 | Ventilación | Ventilador | Ventilador axial | Comercial / Industrial
19 | Ventilación | Ventilador | Ventilador centrífugo | Comercial / Industrial
20 | Sistemas de control HVAC | Controlador | Controlador HVAC | Comercial / Industrial / Institucional
21 | Sistemas de control HVAC | Termostato | Termostato convencional | Residencial / Comercial
22 | Sistemas de control HVAC | Termostato | Termostato programable | Comercial / Institucional
23 | Sistemas de control HVAC | Sensor | Sensor de temperatura | Comercial / Industrial / Institucional
24 | Sistemas de control HVAC | Sensor | Sensor de humedad | Comercial / Industrial / Institucional
25 | Sistemas de control HVAC | Automatización | Sistema BMS / BAS | Comercial / Industrial / Institucional
26 | Bombas HVAC | Bomba | Bomba de agua helada | Comercial / Industrial
27 | Bombas HVAC | Bomba | Bomba de agua de condensación | Comercial / Industrial
28 | Torres de enfriamiento | Torre de enfriamiento | Torre abierta | Comercial / Industrial
29 | Torres de enfriamiento | Torre de enfriamiento | Torre cerrada | Industrial
30 | Refrigeración comercial | Unidad condensadora | Condensada por aire | Comercial
31 | Refrigeración comercial | Unidad evaporadora | Evaporador de cámara | Comercial
32 | Refrigeración comercial | Cámara frigorífica | Cuarto frío de conservación | Comercial
33 | Refrigeración comercial | Cámara frigorífica | Cuarto frío de congelación | Comercial
34 | Refrigeración comercial | Equipo de exhibición | Vitrina refrigerada | Comercial
35 | Refrigeración comercial | Equipo de exhibición | Vitrina congelada | Comercial
36 | Refrigeración comercial | Congelador | Congelador comercial | Comercial
37 | Refrigeración industrial | Unidad condensadora | Condensada por aire | Industrial
38 | Refrigeración industrial | Unidad condensadora | Condensada por agua | Industrial
39 | Refrigeración industrial | Sistema frigorífico | Sistema de refrigeración industrial | Industrial
40 | Refrigeración industrial | Rack de refrigeración | Rack de compresores | Industrial
41 | Refrigeración industrial | Evaporador | Evaporador industrial | Industrial
42 | Refrigeración industrial | Cámara frigorífica | Cámara de conservación | Industrial
43 | Refrigeración industrial | Cámara frigorífica | Cámara de congelación | Industrial
44 | Distritos fríos | Planta central | Planta de agua helada | Comercial / Industrial / Institucional
45 | Distritos fríos | Planta central | Planta de agua fría | Comercial / Industrial / Institucional
46 | Distritos fríos | Sistema de distribución | Red primaria | Comercial / Industrial / Institucional
47 | Distritos fríos | Sistema de distribución | Red secundaria | Comercial / Industrial / Institucional
48 | Distritos fríos | Subestación térmica | Intercambiador de calor | Comercial / Industrial / Institucional
49 | Distritos fríos | Subestación térmica | Estación de transferencia | Comercial / Industrial / Institucional